附件1

2025年医疗设备（第一批）采购项目清单

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 单价预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼球光学生物测量仪 | A02320400-医用光学仪器 | 台 | 1 | 25 |
| 2 | 验光仪 | A02320400-医用光学仪器 | 台 | 3 | 3 |
| 3 | 血液透析设备 | A02322100-体外循环设备 | 台 | 2 | 20 |
| 4 | 钬激光治疗机 | A02320600-医用激光仪器及设备 | 台 | 1 | 40 |
| 5 | 低温等离子灭菌器 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 台 | 1 | 40 |
| 6 | 睡眠呼吸监测仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 1 | 12 |
| 7 | 心电图机 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 3 | 3 |
| 8 | 自动测量电子血压计 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 5 | 2.5 |
| 9 | 自动测量身高体重秤 | A02329900-其他医疗设备 | 台 | 1 | 0.8 |
| 10 | 便携式彩超机 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 32 |

使用场景说明：

| 序号 | 设备名称 | 使用场景说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 眼球光学生物测量仪 | 通过光学技术精准测量眼球相关参数的医疗设备，应用于眼科临床诊断、视力矫正、科研等领域，适用于屈光不正诊断（近视、远视、散光）、白内障手术术前评估、青光眼诊疗、眼底病辅助诊断等眼科临床诊断；适用于屈光手术（如 LASIK、ICL）术前检查、接触镜验配（如隐形眼镜、角膜塑形镜）等视力矫正与手术；适用于近视防控研究、眼部生物参数数据库建设等医学研究与流行病学调查；适用于婴幼儿及儿童视力筛查、老年人眼部健康体检、特殊职业视力要求评估等特殊人群视力评估。 |
| 2 | 验光仪 | 用于测量眼球屈光状态（近视、远视、散光度数及轴向）的专业设备，为视力矫正、眼病诊断及视觉健康管理提供核心数据支持。适用于屈光不正的初步筛查与诊断、眼病辅助诊断、术后屈光状态监测等眼科临床诊断与治疗；适用于框架眼镜验配、接触镜验配（隐形眼镜、角膜塑形镜）、视觉功能检查等视力矫正与视光服务；适用于定期屈光筛查、近视进展监测、防控手段效果评估等儿童青少年近视防控；适用于婴幼儿及学龄前儿童、老年人视力检查、特殊人群等特殊人群视力评估；适用于眼健康管理与公共卫生；适用于屈光不正流行病学研究、视光学教学与培训等医学研究与教学。 |
| 3 | 血液透析设备 | 通过体外循环技术清除患者血液中的代谢废物、多余水分及毒素，维持内环境平衡的关键医疗设备，广泛应用于急慢性肾功能衰竭、中毒等疾病的治疗。同时具备单纯超滤和血液透析功能，透析液可连续提供，能达到零超滤。具有碳酸盐 / 醋酸盐 / 单超透析等多种透析模式，适用各种配方透析液，可用碳酸盐干粉 / 浓缩液，也可连接中心供液系统。 |
| 4 | 钬激光治疗机 | 是一种利用钬激光能量进行微创治疗的医疗设备，其波长为 2100nm左右，具有良好的组织切割、止血和碎石能力，在多个科室的临床治疗中应用广泛，可用于泌尿外科的结石治疗和腔内手术。 |
| 5 | 低温等离子灭菌器 | 适用于用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌，有效灭菌容积不小于150L。 |
| 6 | 睡眠呼吸监测仪 | 主要用于检测睡眠过程中的呼吸状态、血氧饱和度、心率等生理指标，辅助诊断睡眠呼吸相关疾病；适用于睡眠呼吸暂停综合征（SAS）的筛查与确诊、 睡眠相关疾病的鉴别诊断、术前评估与术后监测。 |
| 7 | 心电图机 | 用于记录心脏电活动波形的医疗设备，通过电极采集体表电位变化，形成心电图（ECG），为心脏疾病诊断、监测和科研提供关键依据。适用于急诊与危重症抢救、门诊与住院患者常规检查、特殊疾病诊断的临床诊断场景，支持同步12导联和9导联采集模式。 |
| 8 | 自动测量电子血压计 | 通过电子技术自动完成血压测量的医疗设备，具有操作简便、测量快速、数据可记录等特点，广泛应用于医疗、家庭及公共卫生等场景 |
| 9 | 自动测量身高体重秤 | 一种通过传感器和电子技术自动完成身高、体重数据采集的设备，具有操作便捷、数据精准、可快速生成健康指标（如 BMI）等特点，广泛应用于医疗、健康管理、公共卫生及家庭等场景。 |
| 10 | 便携式彩超机 | 可快速部署至多种场景完成实时超声检查，可应用于医疗诊断、应急救援、基层医疗及特殊领域。用于产科、妇科、泌尿、疼痛科、儿科、急诊、麻醉、介入、腹部、小器官、血管、神经、肌骨、颅脑及其他相关应用 |

【备注】本次项目的原则是在预算范围内采购配置最高、性能最优的产品，恳请各供应商在参与本次项目的市场调查时根据各类设备的使用场景说明，在设备的预算范围内，提供配置最高、性能最优、最符合预算金额的产品，感谢配合！

广东远东招标代理有限公司

2025年5月