附件2

2025年医疗设备采购项目（第一批）采购需求调查反馈意见报告

公司名称（盖章）：

采购人：广州市增城区新塘镇中心卫生院

调查组织单位：广东远东招标代理有限公司

2025年5月

表1

企业营业执照

致：广州市增城区新塘镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

根据2025年医疗设备采购项目（第一批）采购需求调查内容，我公司现按要求提交反馈意见。

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

反馈意见的产品为（眼球光学生物测量仪	验光仪	血液透析设备	钬激光治疗机 低温等离子灭菌器	睡眠呼吸监测仪	心电图机	自动测量电子血压计 自动测量身高体重秤	便携式彩超机	）

【备注】在“”打“”

后附企业营业执照

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表2

相关产业发展情况

致：广州市增城区新塘镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

注：供应商应针对本项目提供相关产业发展情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质（如生产企业准入资格）、产品资质（如涉及到强制检验）、人员资质（如电工、焊工等证件）：

3.涉及的相关标准（含国家标准）和规范：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表3

市场供给情况

致：广州市增城区新塘镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

注：供应商应针对本项目提供市场供给情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.履约能力、售后服务能力：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表4

2022年以来所递交的产品的相同品牌型号的最低的成交价格记录（如有）

致：广州市增城区新塘镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标/成交人 | 中标/成交价 | 中标/成交品牌 | 中标/成交型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应针对本项目提供公司同品牌型号设备的历史成交价格信息，如有应列表并附上相关合同等材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表5

后续采购情况

致：广州市增城区新塘镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况（主要设计的相关部件须明确体现）：

| 序号 | 项目 | 内容 | 费用说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的运行维护 | - 设备在质保期内的运行维护时间、周期及相关费用 - 设备在质保期后的运行维护时间、周期及相关费用 - 设备在质保期的时间 - 设备的使用年限 |  |  |
| 2 | 升级更新（如有） | - 设备在质保期内的升级更新承诺及相关费用； - 设备在质保期后的升级更新承诺及相关费用 - 负责设备升级更新的年限承诺 |  |  |
| 3 | 备品备件（非耗材类，如有） | - 设备在质保期内的备品备件相关费用； - 设备在质保期后的备品备件相关费用； - 备品备件的详细清单（按标配备品备件及可选备品备件进行区分列明） |  |  |
| 4 | 耗材（如有） | - 设备在质保期内的耗材相关费用； - 设备在质保期后的耗材相关费用； - 耗材的详细清单（按标配耗材及可选耗材进行区分列明） |  |  |

注：供应商应针对本项目提供可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况说明，可自行增加行数进行详细说明，附件相关佐证材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表6

生产厂家的情况

致：广州市增城区新塘镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

【备注】本次项目的行业划分为工业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

| 序号 | 设备名称 | 设备的制造商全称 | 制造商从业人员数量 | 制造商2022年度的营业收入 | 制造商的资产总额 | 企业属性（大型、中型、小型或微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7 产品相关情况（技术参数、性能、工艺说明）

致：广州市增城区新塘镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

表7-1 （适用眼球光学生物测量仪【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：眼球光学生物测量仪

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取何种光学检测测量技术？是否可对人眼前节和后节同时成像（断层扫描图），获得精确眼轴长度数据？ |  |  |
| 2 | 是否一次采集即可获得眼轴长AXL、中央角膜厚度CCT、角膜屈光度K、前房深度ACD、瞳孔直径PD、白到白距离WTW、角膜散光轴、晶体厚度（LT）等参数指标数值？ |  |  |
| 3 | 是否可获取清晰的前后节OCT图像，并同时成像？ |  |  |
| 4 | 主机和电脑是否一体化的设计？是否具备高清触摸显示屏？ |  |  |
| 5 | 是否采用超级发光二极管 ( LED)？是否采用850nm波长的光，低相干干涉测量法。 |  |  |
| 6 | 入眼功率是多少μw？ |  |  |
| 7 | A扫描频率值是多少kHz？ |  |  |
| 8 | B扫描率是多少扫描/帧？ |  |  |
| 9 | 眼轴长(AXL)测量范围值是多少mm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 10 | 6.眼轴长测量精度范围值是多少mm（最小值至最大值）,显示精度是否不超过0.01mm？ |  |  |
| 11 | 中央角膜厚度CCT测量范围值是多少mm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 12 | 中央角膜厚度测量精度范围值是多少mm（最小值至最大值）？显示精度是否不超过0.0001mm？ |  |  |
| 13 | 角膜屈光度K测量范围值是多少D（最小值至最大值）？ |  |  |
| 14 | 角膜屈光度测量精度范围值是多少D（最小值至最大值）？显示精度是否不超过0.01D？ |  |  |
| 15 | 前房深度ACD测量范围值是多少mm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 16 | 前房深度测量精度范围值是多少mm（最小值至最大值）？显示精度是否不超过0.01mm？ |  |  |
| 17 | 瞳孔直径PD测量范围值是多少mm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 18 | 瞳孔直径测量精度范围值是多少mm（最小值至最大值）？显示精度是否不超过0.01mm？ |  |  |
| 19 | 白到白距离WTW测量范围值是多少mm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 20 | 白到白距离测量精度范围值是多少mm（最小值至最大值）？显示精度是否不超过0.01mm？ |  |  |
| 21 | 角膜散光轴测量范围值是多少 度（º）（最小值至最大值）？ |  |  |
| 22 | 角膜散光轴测量精度范围值是多少度（º）（最小值至最大值）？，显示精度是否不超过1 º？ |  |  |
| 23 | 晶体厚度LT测量范围值是多少mm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 24 | 晶体厚度LT测量精度范围值是±多少mm（最小值至最大值）？显示精度是否不超过0.01mm？ |  |  |
| 25 | 是否具备可视化测量功能？是否可呈现角膜，视网膜层的OCT图像？ |  |  |
| 26 | OCT图像分辨率的数值是多少？ |  |  |
| 27 | 是否具有固视功能？ |  |  |
| 28 | 是否具备左右眼自动识别功能？ |  |  |
| 29 | 触摸屏的尺寸（英寸）？ |  |  |
| 30 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 31 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 32 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
| 33 | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
| 34 | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
| 35 | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
| 36 | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7-2 （适用验光仪【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：验光仪

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜度的测量范围值是多少m-1（最小值至最大值）？最小分辨率是否不超过0.01m-1？ |  |  |
| 2 | 柱镜度（绝对值）的测量范围值是多少m-1（最小值至最大值）？最小分辨率是否不超过0.01m-1？ |  |  |
| 3 | 柱镜轴位的测量范围值是多少度（°）（最小值至最大值）？最小分辨率是否不超过1度（°）？ |  |  |
| 4 | 曲率半径的测量范围值是多少mm（最小值至最大值）？最小分辨率是否不超过0.01mm？ |  |  |
| 5 | 主子午线轴位的测量范围值是多少度（°）（最小值至最大值）？最小分辨率是否不超过1度（°）？ |  |  |
| 6 | 是否具备视角可调的TFT 触摸屏？触摸屏的尺寸是多少英寸？ |  |  |
| 7 | 是否具备热敏打印机？热敏纸的宽度（即纸张的横向长度）是多少mm？ |  |  |
| 8 | 出瞳处可见光照度值是多少lx？ |  |  |
| 9 | 整机的功耗是多少VA？ |  |  |
| 10 | 电源的电压是多少V？ |  |  |
| 11 | 电源的频率是多少Hz？ |  |  |
| 12 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 13 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 14 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
| 15 | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
| 16 | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
| 17 | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
| 18 | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7-3 （适用血液透析设备【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：血液透析设备

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否具有血液透析、单超等治疗功能？ |  |  |
| 2 | 是否具备密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统？ |  |  |
| 3 | 透析液是否可连续提供？ |  |  |
| 4 | 是否能达到零超滤？ |  |  |
| 5 | 腔体容量是多少ml？ |  |  |
| 6 | 是否可选用其它机型的透析液配方？ |  |  |
| 7 | 血泵是否可使用通用型透析管路和透析器等耗材？ |  |  |
| 8 | 是否可实现血泵自动导入血路管？ |  |  |
| 9 | 是否具备彩色显示屏幕、中文操作系统、完整直观的治疗参数显示？彩色显示屏幕是多少英寸？ |  |  |
| 10 | 是否具备带处理提示功能的声光报警功能？ |  |  |
| 11 | 是否具备可自由设定的超滤和钠曲线治疗？ |  |  |
| 12 | 是否具有多种可选择性 /梯级自动调整程序？ |  |  |
| 13 | 是否可实现个体化透析，并保证病人安全？ |  |  |
| 14 | 是否可进行碳酸氢盐透析 /醋酸盐透析 /干粉透析？ |  |  |
| 15 | 是否具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，标配新型联机B粉接口？护士是否一手即可完成安装？ |  |  |
| 16 | 是否可行超纯透析？ |  |  |
| 17 | 是否具有水/热/化学等多种消毒模式可供选择？ |  |  |
| 18 | 消毒、除钙是否可一次完成？ |  |  |
| 19 | 消毒过程中是否可无须人员连接消毒液，一键式操作，时间可控制在 30分钟完成？是否可同时消毒透析液 A/B吸管？ |  |  |
| 20 | 是否可使用市售消毒液也可使用专用消毒液？热消毒最高温度是多少℃？ |  |  |
| 21 | 机器是否内置不间断后备电源？是否可保障断电后血泵及血液监测部分正常工作 30分钟以上？断电时是否可自动切换，同时维持所有监控系统正常，显示所有治疗数据？恢复供电时，是否可自动启动治疗并保持原有数据？ |  |  |
| 22 | 11、标配有透析液细菌/内毒素过滤器接口，可使用滤过器（耗材）实现对透析液进行超纯滤过，提高治疗预后。 |  |  |
| 23 | 机器是否预留数字化信息管理模块的接口？ |  |  |
| 24 | 是否具有可增加机器的安全性的多重专用 CPU控制系统？ |  |  |
| 25 | 机器的软硬件是否可以升级？水电路是否完全分离设计？是否具备专用的水路控制系统？ |  |  |
| 26 | 血液部分是否具有肝素泵？是否可设定停泵时间，显示累计量，快速肝素注入？ |  |  |
| 27 | 机器是否具备超滤系统？透析液是否可不间断提供？ |  |  |
| 28 | 治疗时设备是否可进行不少于4次/小时的压力密闭平衡测试，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全？即在高通量透析时是否也可保障容量控制平衡安全性？ |  |  |
| 29 | 是否具备有中央供液接口？ |  |  |
| 30 | 设备是否具备内置维修和故障诊断程序？是否具有治疗信号灯及声光报警？ |  |  |
| 31 | 设备是否具备反渗水进血透机后不可逆流装置，可避免污染反渗水系统？ |  |  |
| 32 | 是否具备程序化设定超滤速度和透析液浓度的功能？ |  |  |
| 33 | 血泵的血流量指示范围值是多少 ml/min（最小值至最大值）？精度是否不超过± 10%？ |  |  |
| 34 | 机器是否具备自动开、关机时间，程序化设定和控制清洗、酸洗和消毒的时间及切换等功能？ |  |  |
| 35 | 透析液温度范围值是多少 度（°）（最小值至最大值）？是否连续可调？有无精确数字读数？ |  |  |
| 36 | 24、透析液流量范围值是多少ml/min （最小值至最大值）？ |  |  |
| 37 | 设备是否具备电导度监测、显示及超限报警等透析液电导度控制及保护功能？ |  |  |
| 38 | 超滤率范围值是多少ml/h （最小值至最大值）？是否可调？精度是否不超过± 1%？ |  |  |
| 39 | 设备是否具有循环血液管路静脉压力监测，动脉压力监测等功能？ |  |  |
| 40 | 设备是否具有跨膜压监测功能？ |  |  |
| 41 | 设备是否具有漏血检测功能？是否为双重或以上监测系统？能否区分真假性漏血？漏血检测精度是否可实现当透析液流速 700ml/min，大于 0.5ml血流时报警（红细胞压积 25%）？ |  |  |
| 42 | 设备是否具备血路空气探测功能？是否同时具备光学探测和超声波气泡检测系统的双重检测功能？ |  |  |
| 43 | 设备是否具备静脉壶液面自动调整功能。 |  |  |
| 44 | 设备开机时是否必须严格按照操作规范完成设备自身的各项功能检查后才能启动治疗，不能省略或直接绕过该步骤启动治疗？ |  |  |
| 45 | 设备的电源电压是多少？ |  |  |
| 46 | 设备是否具备毒素清除率和钠离子浓度监测功能？ |  |  |
| 47 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 48 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 49 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
| 50 | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
| 51 | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
| 52 | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
| 53 | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7-4 （适用钬激光治疗机【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：钬激光治疗机

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的激光类型？ |  |  |
| 2 | 设备的工作方式是否为复式脉冲？ |  |  |
| 3 | 输出波长是否为2100nm左右？ |  |  |
| 4 | 最大输出平均功率值是多少W？ |  |  |
| 5 | 最大单脉冲能量值是多少J？是否可调？步进是否不超过0.1J？ |  |  |
| 6 | 最大脉冲频率值是多少Hz？ |  |  |
| 7 | 护眼指示光功率值是多少mW？是否可调？ |  |  |
| 8 | 脉冲宽度中的窄脉宽值是 多少μs？宽窄脉宽是否 可在主机界面一键可调 （宽脉宽粉末化碎石，窄 脉宽碎块化碎石）； |  |  |
| 9 | 设备是否具备触摸液晶显示屏？是否可设置并显示工作频率、单次脉冲能量？在碎石过程中是否可显示实时输出功率？是否可实现功率变化每变化0.1W实时同步显示； |  |  |
| 10 | 设备是否具备微机控制和操作系统，主机各组件工作状态是否可在显示屏上实时显示？ |  |  |
| 11 | 设备是否具备能量反馈系统？是否可自动监测能量，自动实时能量控制和补偿？ |  |  |
| 12 | 设备是否具有功率闭环控制系统？是否可自动监控输出功率？ |  |  |
| 13 | 激光器是否采用设计？是 否具备防震、防潮、防尘、 防电磁波干扰、保证激光 输出的长期稳定，延长激 光器的使用寿命的功能； |  |  |
| 14 | 激光输出功率不稳定度的范围值是否不超过±2%？ |  |  |
| 15 | 激光输出功率复现性的范围值是否不超过±2%； |  |  |
| 16 | 设备是否具备开机自检系统和安全防护装置？ |  |  |
| 17 | 设备是否内置采用无氟环保强制冷，静音设计的循环水冷风冷制冷系统？； |  |  |
| 18 | 设备是否具备四棒并列共腔激光器技术或更优的技术，可保证激光器长期稳定输出？ |  |  |
| 19 | 设备是否具有多种规格复用光纤和无菌激光光纤的激光传输系统？无菌激光光纤是否具备单独的医疗器械注册证书？ |  |  |
| 20 | 设备是否具备全触摸彩色控制屏？控制屏的尺寸是多少英寸？ |  |  |
| 21 | 设备运行界面是否可实时显示双路预燃、电源、水温、光纤等主要器件的运行状态并有相应器件故障声光报警功能？ |  |  |
| 22 | 设备的电源电压是多少V? |  |  |
| 23 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 24 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 25 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
| 26 | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
| 27 | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
| 28 | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
| 29 | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7-5 （适用低温等离子灭菌器【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：低温等离子灭菌器

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备是否适用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌？ |  |  |
| 2 | 是否为过氧化氢低温等离子体灭菌系统？ |  |  |
| 3 | 有效灭菌容积是否可不低于150L |  |  |
| 4 | 灭菌温度的范围值是多少℃（最低值至最高值）？ |  |  |
| 5 | 灭菌舱是否为矩形腔体？舱体材质是否为优质铝合金材质或更好的材质？具有优越的导热性能？ |  |  |
| 6 | 是否为双开门设计？ |  |  |
| 7 | 是否具备自动升降门、触摸屏以及脚踢开关控制等多种开门方式？ |  |  |
| 8 | 门板加热的功率值是多少W？预热时间需要多少min？加热膜数量多少个？门板温度是否可维持在55℃以内，防止过氧化氢气体冷凝？ |  |  |
| 9 | 灭菌剂是否采用浓度≥58%的过氧化氢？是否密封式安装？是否具备自动识别系统？ |  |  |
| 10 | 注液方式是否采用全自动卡匣式注液？ |  |  |
| 11 | 灭菌剂灌装量（单个胶囊是多少mL）？ |  |  |
| 12 | 等离子电源功率是多少W？灭菌后不锈钢中残留量值是多少mg/cm²？ |  |  |
| 13 | 灭菌程序有多少个？是否采用双循环灭菌程序？ |  |  |
| 14 | 标准灭菌时间是多少min？ |  |  |
| 15 | 设备是否具备防夹手功能？是否采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品？ |  |  |
| 16 | 设备是否具备触摸显示屏？显示屏尺寸是多少英寸？操作、观看是否清晰直接？ |  |  |
| 17 | 设备的主体保温材料是否具备导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的特点？ |  |  |
| 18 | 设备是否具备真空泵极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵？ |  |  |
| 19 | 设备是否具备真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生？ |  |  |
| 20 | 设备是否具有排气油雾过滤系统？是否能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗？ |  |  |
| 21 | 设备被是否具备压力传感装置？是否能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力？测量范围值是多少KPa（最小值至最大值）？ |  |  |
| 22 | 设备是否采用高真空挡板电磁阀控制抽真空管路？ |  |  |
| 23 | 管路的材质是否为不低于304不锈钢卫生级性能的钢管和不低于不锈钢卫生级性能的卡箍连接？ |  |  |
| 24 | 设备是否具备精密进气过滤系统？过滤级别是否不超过0.2um？ |  |  |
| 25 | 设备是否具备等离子体放电监测装置？是否可监测等离子体灭菌器中等离子体的产生，通过监测等离子体来监测灭菌器的灭菌效果？ |  |  |
| 26 | 射频源的数量是多少套？是否可提高等离子体的平均密度，增强等离子体的穿透能力，提高灭菌能力？ |  |  |
| 27 | 设备的自检功能是否具备交、直流混合起辉装置？是否可先利用直流电导通灭菌仓，再通交流电持续产生等离子体，使等离子体的产生更加容易并且稳定？ |  |  |
| 28 | 设备是否具备打印系统？是否可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来？是否可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯？ |  |  |
| 29 | 是否有对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果检测报告？是否有对直径≥1mm,长度≤500mm不锈钢管腔的灭菌效果检测报告？ |  |  |
| 30 | 设备是否具备进口排气过氧化氢气体过滤系统？周围空气中过氧化氢浓度值是多少mg/m³？是否可提供第三方检测机构出具的检测报告？ |  |  |
| 31 | 设备是否做过毒理性检测？灭菌后细胞毒性是否可符合合格标准，确保对病员及操作者无残留危害？是否可以提供第三方检测机构鉴定报告？ |  |  |
|  | 操作系统、控制系统是否采用智能操作系统？系统是否可以实现机器运行的实时记录，通过有线或无线的方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对灭菌过程的追溯？ |  |  |
| 32 | 除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身是否能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学？ |  |  |
| 33 | 设备是否具备语音实时对讲功能？工作人员是否可在通过设备在不同工作区域（检查包装灭菌区和无菌物品存放区）进行有效沟通？ |  |  |
| 34 | 设备运营的数据导出后是否可自动生成为表格格式，读取清晰，无需再处理，省时省力？ |  |  |
| 35 | 产品相对应的耗材与设备是否为同一品牌？ |  |  |
| 36 | 设备所使用耗材）为危险化学品，生产厂家及经营者是否具备《危险化学品生产或经营许可证》？ |  |  |
| 37 | 产品的控制系统的知识产权是否为产品的制造商所有？ |  |  |
| 38 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 39 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 40 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
| 41 | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
|  | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
| 42 | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
| 43 | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7-6 （适用睡眠呼吸监测仪【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：睡眠呼吸监测仪

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸体动传感器是否为非接触式，检测精准？是否采用毫米波生物雷达，可智能锁定及跟踪运动目标、检测睡眠呼吸暂停及低通气多通道参数指标？ |  |  |
| 2 | 呼吸测量范围值是多少次/分钟（最小值至最大值）？误差是否不超过±2次/分？ |  |  |
| 3 | 正常工作的情况下，是否可在1m范围内正常检测到体动信号？ |  |  |
| 4 | 呼吸率误差范围值是多少次/分（最小值至最大值），误差是否不超过±1次/分？9次/分-14次/分、21次/分-60次/分范围内的误差是否不超过±2次/分？ |  |  |
| 5 | 设备配置的医用脉搏血氧仪的传感器是否采用双弹性结构，可伸缩，在满足佩戴舒适、不易脱落前提下保障检测数据稳定、可靠？ |  |  |
| 6 | 血氧仪的物理参数是多少？（需包含规格（mm）、水平内径值（mm）及可调范围值mm-mm） |  |  |
| 7 | 血氧仪的便携性能？（需提供血氧仪的重量值（g）） |  |  |
| 8 | 血氧仪关于SpO2的量程范围值（%-%）？当SpO2值在70%～100%之间时的测量误差是否不超过±3%？ |  |  |
| 9 | 血氧仪关于脉率的量程范围值（%-%）？测量误差是否不超过±2%或2bpm（两者取最大值）？ |  |  |
| 10 | 血氧仪的蓝牙传输距离是否可在3米范围内？ |  |  |
| 11 | 血氧仪电源是否内置锂离子电池？ |  |  |
| 12 | 充电接口的电压值(V）及输入电流值（A）？ |  |  |
| 13 | 血氧仪是否具备具备血压（BP）、心电（ECG）、心率变异性（HRV）、指温（Finger temperature）等多项生命体征？是否可供临床参考使用？ |  |  |
| 14 | 血氧监测仪是否配置有可自动充电的充电盒？ |  |  |
| 15 | 软件系统是否具备中文操作界面，中文报告生成系统？是否具备AASM睡眠分析操作系统？ |  |  |
| 16 | 软件系统是否具备监测中心、设备借还、睡眠报告、用户管理、问卷筛查、设备管理、日志管理等功能模块？ |  |  |
| 17 | 软件系统的量表问卷筛查是否可采用国际公认的权威量表问卷，评估规则与结果与国际通用规则相同？是否支持量表问卷定制？ |  |  |
| 18 | 软件系统是否具备总计人数、年龄分布图、性别统计图、时间统计图、测评结果统计图、评分统计图等筛查数据自动分析的功能？是否支持分析功能定制？ |  |  |
| 19 | 软件系统是否支持睡眠及血氧监测时段自定义设置？检测报告是否包含睡眠呼吸监测报告、睡眠血氧监测报告？ |  |  |
| 20 | 软件系统中的睡眠呼吸监测报告是否可包括AHI/OAHI指数、最高呼吸率、最低呼吸率等数据摘要？是否可包括开始记录时间、结束记录时间、开始入睡时间、结束入睡时间、睡眠效率、总睡眠时长等睡眠时间统计数据？是否可包括平均暂停和低通气时间、最长暂停和低通气时间及该事件发生时间、总呼吸事件、总呼吸事件时间及占总记录时间、阻塞及低通气事件数、中枢性呼吸事件次数、混合性呼吸事件次数等睡眠呼吸事件数据？ |  |  |
| 21 | 软件系统中的睡眠呼吸监测报告是否可包括清醒期、眼动期、浅睡期、深睡期的持续时间、总测试时间占比、总睡眠时间占比等睡眠分期统计数据？是否可包括清醒期、眼动期、浅睡期、深睡期持续时间及总占比等睡眠分期时间数据？ |  |  |
| 22 | 软件系统中的睡眠呼吸监测报告是否可包括平均血氧饱和度、最低血氧饱和度、氧减次数、氧减指数，血氧<95%、<90%、<80%、<85%的持续时间及总占比等血氧统计数据？是否可包括平均脉率、最大脉率、最小脉率等脉率统计数据？是否可包括睡眠血氧/脉率趋势图、睡眠呼吸趋势图、睡眠分期趋势/睡眠呼吸趋势图、睡眠体动占比、睡眠体动幅度等数据？是否可包括AHI/OAHI指数、睡眠分期、睡眠呼吸综述、诊疗建议等评估建议数据？是否支持评估建议编辑？ |  |  |
| 23 | 管理平台是否可在电脑端、手机端、平板电脑端切换使用？ |  |  |
| 24 | 是否支持打印机无线连接？ |  |  |
| 25 | 是否支持通过WIFI无线网络？是否支持报告图文直接提取、查看、PDF/PNG格式选择及下载、多种形式在线发送、在线打印等？ |  |  |
| 26 | 是否支持睡眠监测仪、血氧监测仪及评估问卷自定义配置？ |  |  |
| 27 | 系统是否获得由公安部核准颁发的“国家信息系统安全等级保护三级备案”证书。 |  |  |
| 28 | 电气安全是否符合GB9706.1-2007的要求？电池兼容是否符合YY0505-2012医用电器设备第1-2部分：安全要求并列标准？ |  |  |
| 29 | 设备是否无需耗材？ |  |  |
| 30 | 维修期间如设备出现故障是否可提供同型号样机备用？ |  |  |
| 31 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 32 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 33 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
| 34 | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
| 35 | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
| 36 | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
| 37 | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7-7 （适用心电图机【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：心电图机

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 是否支持同步12导联和9导联采集模式？ |  |  |
| 2 | - 输入阻抗值是多少MΩ？ |  |  |
| 3 | - 共模抑制比是多少dB（开启交流滤波时）？ |  |  |
| 4 | - 定标电压1 mV时的误差范围值是多少%（最小值至最大值）？ |  |  |
| 5 | - 增益是否包含1.25 、2.5、5、10、10/5、20/10、20、40 mm/mV、AGC？误差范围值是多少%（最小值至最大值）？ |  |  |
| 6 | - 走纸速度是否包含5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s？误差范围值是多少%（最小值至最大值）？ |  |  |
| 7 | - 是否支持预采样？预采样时间是否可选择？ |  |  |
| 8 | - 是否具有心电图测量尺、平行尺、放大镜？ |  |  |
| 9 | - 是否具备导联交换功能？在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，是否可通过软件直接矫正，无需重复采集？ |  |  |
| 10 | - 是否具备历史病案对比功能？是否支持设置对比病案的增益、纸速、格式等，方便观察患者前后心电图的变化？ |  |  |
| 11 | - 是否支持通过外接身份证阅读器获取患者信息？ |  |  |
| 12 | - 是否支持图片签名，提高医生的工作效率？ |  |  |
| 13 | - 支持多少种QTc校正公式？ |  |  |
| 14 | - 是否支持高QRS波形增益自动减半打印？ |  |  |
| 15 | - 输入回路电流值是多少μA？ |  |  |
| 16 | - 噪声电平（峰峰值）是多少μV？ |  |  |
| 17 | - 心率测量范围值是多少bpm（最小值至最大值）？最大允许误差是否为±1或显示值的±1%，两者取大值？ |  |  |
| 18 | - 抗干扰滤波是否包含基线滤波、低通滤波、肌电滤波、交流滤波？ |  |  |
| 19 | - 是否支持PDF、JPEG、BMP、PNG、FDA-XML、SCP、BKG、DICOM等多种格式？ |  |  |
| 20 | - 是否可具备12×1、6×2、6×2+1R、3×4+1R、3×4+3R、9×1、6+3、6+3+1R、3×3+1R、3×3+3R等不少于10种显示格式？ |  |  |
| 21 | - 是否支持心电数据传输？是否可实现将本机采集的心电数据通过FTP、DIOCM、HTTP等通用标准协议接入医院的信息化系统？ |  |  |
| 22 | - 是否支持通过Worklist、HL7主动获取待检查患者信息？ |  |  |
| 23 | - 整机是否轻巧便携？主机（不含电池）重量是多少g？ |  |  |
| 24 | - 是否支持Windows、Android操作系统？ |  |  |
| 25 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 26 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 27 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
| 28 | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
| 29 | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
| 30 | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
| 31 | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7-8 （适用自动测量电子血压计【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：自动测量电子血压计

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 测量原理是否采用示波法？ |  |  |
| 2 | - 是否具备LCD 显示屏？ |  |  |
| 3 | - 左右臂是否均可测量？ |  |  |
| 4 | - 适应臂周范围值是多少cm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 5 | - 血压量程范围值是多少mmHg（最小值至最大值）;脉博数范围值是多少次/分（最小值至最大值）？ |  |  |
| 6 | - 手臂伸入臂简时，感知测量开始，是否自动启动语音引导？ |  |  |
| 7 | - 压力显示精度是多少mmHg？误差是否可控制在±0.4KPa以内？ |  |  |
| 8 | - 脉搏测量精度是±多少%或±多少次/分(取最大者)？ |  |  |
| 9 | - 是否具备电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确？ |  |  |
| 10 | - 臂筒角度是否可以调节？是否具备自动上下浮动式臂简(臂简可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度)？ |  |  |
| 11 | - 是否具备平均测量模式？是否可进行2-3次的测量并自动得出平均值(中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法)？ |  |  |
| 12 | - 测量结果是否可以二维码形式打印出来？ |  |  |
| 13 | - 是否具备ID 功能？是否可连接扫描枪或身份证读卡器？ |  |  |
| 14 | - 是否具备臂筒组件交换功能？臂筒是否可自主拆却更换，并具备自检自校功能？ |  |  |
| 15 | 测量全程是否可语音提示，测量结束播报测量结果？ |  |  |
| 16 | 是否具备臂筒组件交换功能？臂筒是否可自主拆卸更换，并具备自检自校功能？ |  |  |
| 17 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 18 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 19 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
| 20 | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
| 21 | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
| 22 | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
| 23 | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7-9 （适用自动测量身高体重秤【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：自动测量身高体重秤

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否可自动智能计算出体重指数？ |  |  |
| 2 | 体重测量范围是多少kg（最小值至最大值）？ |  |  |
| 3 | 体重分度值是多少kg？ |  |  |
| 4 | 体重误差范围是多少kg（最小值至最大值）？ |  |  |
| 5 | 身高测量系统是否采用超声波非触碰式测量方式？ |  |  |
| 6 | 身高测量范围是多少cm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 7 | 身高分度值是多少cm？ |  |  |
| 8 | 身高误差范围值是多少cm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 9 | 是否具备血压测量功能？ |  |  |
| 10 | 血压测量是否为示波法方式？ |  |  |
| 11 | 血压计角度调节范围是多少°（最小值至最大值）？ |  |  |
| 12 | 血压计适用臂周范围值是多少cm（最小值至最大值）？ |  |  |
| 13 | 血压计测量系统是否具备智能加压技术？是否测量全过程静音？ |  |  |
| 14 | 血压计测量的压力范围值是多少mmHg（最小值至最大值）？脉搏读数的范围值是多少跳/分（最小值至最大值）？ |  |  |
| 15 | 血压计的压力检定精度是否可控制在±3mmHg（±0.4kpa）以内？脉搏读数误差是否可控制在±2%以内？ |  |  |
| 16 | 输出项目打印显示是否包含日期及时间、身高、体重、BMI、血压等内容？ |  |  |
| 17 | 是否具备RS-232/蓝牙数据输出接口？ |  |  |
| 18 | 电源电压是多少V？ |  |  |
| 19 | 额定功率是多少W？ |  |  |
| 20 | 是否可配置二代身份证识别器？ |  |  |
| 21 | 是否可配置热敏切刀打印机？ |  |  |
| 22 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 23 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 24 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
| 25 | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
| 26 | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
| 27 | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
| 28 | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7-10 （适用便携式彩超机【备注】尽可能提供宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料。

设备名称：便携式彩超机

| 序号 | 内容 | 供应商所提供的产品技术参数情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否适用于用于产科、妇科、泌尿、疼痛科、儿科、急诊、麻醉、介入、腹部、小器官、血管、神经、肌骨、颅脑及其他相关应用？ |  |  |
| 2 | 高分辨率彩色显示器的尺寸是多少英寸？ |  |  |
| 3 | 全激活探头接口数量是多少个？是否大小一致可通用？ |  |  |
| 4 | 是否具备探头实时温控技术？ |  |  |
| 5 | 是否具备数字波束形成器？ |  |  |
| 6 | 是否具备二维灰阶成像单元？ |  |  |
| 7 | 是否具备谐波成像单元？ |  |  |
| 8 | 是否具备M型成像单元？ |  |  |
| 9 | 是否具备方向性能量彩色多普勒成像单元？ |  |  |
| 10 | 是否具备频谱多普勒成像单元？ |  |  |
| 11 | 是否具备组织多普勒成像功能？ |  |  |
| 12 | 是否具备高分辨率血流成像功能？是否支持线阵和凸阵？ |  |  |
| 13 | 是否具备解剖M型成像功能？ |  |  |
| 14 | 是否具备彩色M型成像功能？ |  |  |
| 15 | 是否具备空间复合成像功能？ |  |  |
| 16 | 是否具备斑点噪音抑制功能？是否多级可调？ |  |  |
| 17 | 是否具备支持宽景成像功能？ |  |  |
| 18 | 是否具备扩展成像功能？ |  |  |
| 19 | 是否具备图像放大功能？ |  |  |
| 20 | 是否内置超声教学软件？是否可提供解剖示意图、标准超声图像、并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量？ |  |  |
| 21 | 是否支持中文键盘输入的多语言操作界面？ |  |  |
| 22 | 是否具有穿刺针增强技术的穿刺引导功能？ |  |  |
| 23 | 是否内置锂电池可独立供电？电池独立供电工作时间是多少小时？ |  |  |
| 24 | 二维灰阶参数最大显示深度是多少cm？发射声束聚焦区域是否可多级可调？二维图像是多少灰阶？动态范围是多少dB？是否可视可调？ |  |  |
| 25 | 是否具备脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）等方式？ B/D兼用是否包括线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW？取样宽度及位置范围值是多少mm（最小值至最大值）？是否可反转显示？是否具备频谱实时包络功能？ 是否具备多普勒取样容积距离体表深度实时显示技术？是否支持多个PW取样门实时取样，显示不少于四个血流频谱？ |  |  |
| 26 | 彩色多普勒参数是否包括速度、能量、方向能量显示等？是否具备多普勒增益？彩色多普勒频率是否可视可调？是否具有智能血流血管跟踪技术？是否能根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节？ |  |  |
| 27 | 是否具有常规测量软件包？ |  |  |
| 28 | 图像存储，回放和浏览： 是否所有模式下可用？是否支持手动、自动回放？是否支持向后存储和向前存储？时间长度是否可预置？是否具备图像后处理功能，可对回放图像进行参数调节？是否支持同步存储？是否可具备内置超声工作站？内置硬盘是多少GB？是否具有多种导出图像格式？是否需开放DICOM3.0端口？ |  |  |
| 29 | 是否可提供具备CMA标识的第三方检测报告或其他第三方检测报告 |  |  |
| 30 | 设备结构、材料、工艺说明（供应商自拟） |  |  |
| 31 | 设备的优势说明（供应商自拟） |  |  |
|  | 在本次项目的预算范围内的设备的标准配置清单及在超过设备预算的情形下可另行加价选则安装的配置清单 |  |  |
|  | 质保期期限及售后服务的时效性 |  |  |
|  | 其他供应商认为可以添加的内容（如功能性介绍、材质介绍、安全措施介绍等等） |  |  |
|  | 交货期 |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明。宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表8

设备报价单

致：广州市增城区新塘镇中心卫生院/广东远东招标代理有限公司

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 产地 | 保修年限 | 设备单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

【备注】

1.设备单价报价包含货物的设计、制造、包装、运输、装卸、安装调试、检测、培训、保险、税费、人工费、验收费、技术服务等费用（包括技术资料等的提供）、质保期保障等一切支出、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。

2.设备单价报价必须包含标准配置清单中的所有内容及相关功能，不含另行加价选择安装的配置清单中的所有内容。

3.在同品牌同型号的情形下，如此表价格超出表4《2022年以来所递交的产品的相同品牌型号的最低的成交价格记录（如有）》的价格达到10%或以上，请附上详细的情况说明。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日